云南省滇南中心医院（红河州第一人民医院）医院出入口改造项目比选采购公告
  云南省滇南中心医院（红河州第一人民医院）将面向各供应商对医院出入口改造项目比选采购。欢迎各位经销商关注云南省滇南中心医院（红河州第一人民医院）官网（www.hhzyy.com）—医院公告，了解我们的采购信息，期待与您的合作。
一、项目内容
1.项目名称：医院出入口改造项目

2. 采购方式：比选
 3.采购预算：17万元
4.供货要求：按采购方需求尺寸进行制定安装。

5.采购需求：

（1）1号门配置单

	序号
	设备名称
	产品图片
	描述
	单位
	数量

	1
	道闸
	[image: image1.png]



	• 电机上装有手轮装置，停电时，实现手动开启；
• 遥控器：可分别控制道闸1、道闸2（开启、关闭、停止）；
• 具备多种接口，可接入红外线、地感、雷达（出口闸机需要自动感应开启功能）
• 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。
• 因室外使用，必须具有良好的耐用性。
	台
	2

	2
	防砸雷达
	[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]



	• 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；
• 无需学习背景，适应更多复杂现场环境；
• 提供RS485串口或蓝牙通讯功能，手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便；
• 安装与维护方便，所需人力少，工时短。
• 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。
• 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。
• 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；
• 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。
• 因室外使用，必须具有良好的耐用性。
	个
	2

	3
	人脸识别一体机
	
	l 屏幕参数：7 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024；l 摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头，采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响；l 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare 卡/IC 卡、手机 NFC 卡、[image: image5.png]


CPU 卡序列号、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；l 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多 5 人同时认证）功能；支持照片、视频防假； 1:N 人脸识别速度＜0.2s，人脸验证准确率≥99%；人脸识别距离＞2m；l 存储容量：本地支持 1 万人脸库、5 万张卡，15 万条事件记录（T 型号支持 10 万人脸库、10 万张卡， 15 万条事件记录）；l 可视对讲：支持和海康互联 APP、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 
l 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像，编码格式 H.264 ；识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；l 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；且支持姓名和工号的脱敏显示l 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置 4 个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；l 主题模式：支持认证模式和广告模式的主题模式；ü 认证模式：认证界面显示预览画面，认证时显示认证人员的姓名、工号、人脸图片等信息；ü 广告模式：支持图片（JPG 格式，分辨率建议 600*640，最多 8 张轮播）广告信息播放，且支持配置人脸识别失败时是否显示预览画面；l 外接安全模块：支持通过经销私有 RS485 接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；l 外接读卡器：支持通过韦根（W26/W34/W27/W35）接口外接 1 个读卡器；l 读卡器模式：支持通过经销私有 RS485 或韦根（W26/W34/W27/W35）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；l 门禁计划模板：支持 255 组计划模板管理，128 个周计划，1024 个假日计划；支持常开、常闭时段管理；l 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；l 非授权人员核验：支持中心下发非授权人员信息，实现本地非授权人员核验；l 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、非授权人员报警等；l 事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传; l 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；l WEB 管理：支持手机及 PC 端 Web 操作，可进行人员管理、认证配置等操作。 
	台
	1

	4
	门禁立柱
	[image: image6.png]



	立式安装
	个
	2

	5
	门禁电源
	[image: image7.png]



	输入电压AC110-240V;输入频率50-60Hz；输出电压DC12V,输出电流3A
	个
	2

	6
	行人安检亭
	[image: image8.png]



	• 安检机移装至本亭内,安检机需占地9平米；
• 非机动车道有延伸挑檐，为非机动车道闸机提供避雨；
• 安检亭主体结构为钢结构，外墙面为金属复合板，材质具备耐候性、防腐蚀的特点；一侧墙面镶嵌钢化玻璃，搭配黑色金属收边条；通道两头采用铝合金加玻璃，上部开窗通风；
• 安检亭外观和医院原有岗位亭保持一致。
• 进出口两端留1.5*2.2门洞，无需装门。
	平米
	12.25 

	
	安检机移装
	安检机移装
	安检机移装,含设备电源铺设等其余费用。
	项
	1

	
	其余费用
	
	含所有设备安装及配套实施（如：道闸机服务器、交换机、设备电源、网线等）
	项
	1


（2）—2-4号门配置单

	序号
	设备名称
	产品参考图片
	描述
	单位
	数量

	1
	道闸
	[image: image9.png]==




	• 电机上装有手轮装置，停电时，实现手动开启；
• 遥控器：可分别控制道闸1、道闸2（开启、关闭、停止）；
• 具备多种接口，可接入红外线、地感、雷达（出口闸机需要自动感应开启功能）
• 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。
• 因室外使用，必须具有良好的耐用性。
	台
	6

	2
	防砸雷达
	
	• 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；
• 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；
• 无需学习背景，适应更多复杂现场环境；
• 提供RS485串口或蓝牙通讯功能，手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便；
• 安装与维护方便，所需人力少，工时短。
• 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。
• 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。
• 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；
• 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。
	个
	6

	6
	行人安检亭
	
	• 安检机移装至本亭内,安检机需占地9平米；
• 非机动车道有延伸挑檐，为非机动车道闸机提供避雨；
• 安检亭主体结构为钢结构，外墙面为金属复合板，材质具备耐候性、防腐蚀的特点；一侧墙面镶嵌钢化玻璃，搭配黑色金属收边条；通道两头采用铝合金加玻璃，上部开窗通风；
• 安检亭外观和医院原有岗位亭保持一致。
• 进出口两端留1.5*2.2门洞，无需装门。
	平米
	12.25*3

	
	安检机移装
	安检机移装
	安检机移装,含设备电源铺设等其余费用。
	项
	1*3

	
	其余费用
	
	含所有设备安装及配套实施（如：道闸机服务器、交换机、设备电源、网线等）
	项
	1*3


二、报名资料：
   ①营业执照；②经办人身份证明、授权委托书及联系方式；

各位意向供应商请于2026年2月10日17:30前将纸质报名资料盖章扫描后发送到邮箱（zbcgb202401@163.com）进行报名(报名文档名称及邮件标题：“供应商名称+医院出入口改造项目采购”)，扫描件必须清晰，模糊不清的将视为无效报名材料。

三、响应文件的递交：
   1.请各位将响应文件按以下顺序整理（必须胶装密封，活页散装的拒收）装订成册，一式两份，会议现场进行提交。

   2.获取比选文件附件地址：（医院公告 - 红河州第一人民医院 (hhzyy.com)）进行免费下载。按系统提示获取附件
 A、供应商提供文件资料：
    ①《红河州第一人民医院比选报价一览表》
②《红河州第一人民医院物资购销廉洁承诺书》

③防止利益冲突有关情况报告表

④服务采购价格依据对照材料。需证明材料：（提供国内其他单位该产品的购买合同或发票复印件（参考发票需附上发票明细））
    ⑤营业执照及经办人授权委托书（要求：同时附有法人、经办人授权委托书身份证复印件）

 ⑥具有良好的商业信誉和财务会计制度（2023年或2024年经第三方审计的审计报告或2024年1月至2025年3月任意三个月财务报表（含资产负债表、现金流量表、利润表）或近三个月银行开具的征信报告，新成立不满三个月的企业无需提供）。

⑦有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年3月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明。成立未满3个月的申请人提供成立以来的税收和社保资金缴纳凭证或相关情况说明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应说明）。

⑧参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指潜在供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

⑨供应商认为需提供的其他材料
2.报价表要求：

①首次报价一览表与最终报价一览表均盖章装订于响应文件内（最终报价一览表在会议现场进行填写，时间填写开标当天）；

②报价包含税、运输、安装等费用。
四、评价方式：综合评标法

  评价内容：报价、改造方案、售后服务等。

五、会议安排

1.会议形式：递交比选文件及样品截止时间：2026年2月11日15时30分（北京时间）。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，拒收。

2.可提供彩页，其他单位制作成品图片信息。
 3.地点：一号住院楼负一楼后勤保障部会议室。
 4.时间：2026年2月11日15:30开始。
 5.方式：将由我院专家与各供应商进行现场比选，按报价确定中选供应商。 
 
六、联系方式
 地址:云南省红河州个旧市大屯街道锡缘路一号 
 联系电话：0873-3722908             
 
 2026年2月6日
 
