## Sheet1
服务器需求参数
1、★配置国产自研处理器，CPU≥2颗，每颗处理器核心数≥32核，每颗处理器主频≥2.6GHz；
2、配置≥256 GB DDR4内存，频率2933MHz，内存插槽≥16个，支持最大内存容量≥2TB；
3、配置≥2块1.92T SSD硬盘，12个硬盘位，整机可支持拓展16个3.5英寸/2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘位，可支持拓展4个后置2.5英寸NVME盘；
4、配置1张RAID卡，支持RAID 0,1,10/支持边带管理；
5、配置≥4*GE电口；≥2*10GB 光口端口（含模块）；
6、配置2个≥900W AC白金电源，支持冗余;
7、管理系统支持国产自研管理芯片，投标厂商提供证明材料截图；支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMI总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告；
8、通过3C、节能、环保，提供相关证明材料；
9、★产品通过GB/T 39680-2020《信息安全技术 服务器安全技术要求和测评准则》（增强级）认证标准，并提供相关证书。
10、提供CNAS第三方权威机构出具的MTBF不间断运行时间测试报告或认证证书，MTBF≥10万小时计1分，MTBF≥20万小时计5分
11、★符合EPRI 114-2020《服务器安全性技术要求与测试评价方法》，提供第三方CNAS权威检测机构测试报告，测试报告中明确注明符合上述安全、渗透测试标准。
12、设备制造商应具备良好的环境管理能力，尽力实现降低能源消耗、提高能源利用率、促进节能减排、健全环保体系的目标。若通过与环境管理能力相关的ISO14001环境管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证、QC080000有害物质过程管理体系、ISO14064温室气体核查认证，提供证书复印件或国家认监委官网截图。
13、★本次设备是用于我院公共卫生管理系统与国家传染病检测预警前置软件对接相关数据使用，要求设备能够与院内公共卫生管理系统对接并完成数据迁移备份，所投设备厂商须出具公共卫生管理系统厂家的对接承诺函。本项目包含与国家传染病检测预警前置软件调测及数据上传服务，服务器提供上门安装服务。提供国家传染病检测预警前置软件安装、服务器操作系统安装、国产数据库安装以及国家前置软件院内使用培训。原厂五年7*24小时标准服务及五年硬盘不返还服务。
14、★商务要求 （1）、报价人必须保证所提供设备为原厂整机出厂交付，序列号可查,不接受交付前开箱改配，不接受第三方配件。 （2）、供货期：合同签定后，10日内分发货并完成安装部署实施。 （3）、所有参数必须满足，不接受技术参数负偏离的产品，带有★的参数需提供证明材料，否则视为参数不满足。 （4）、为防止虚假应标，采购人有权要求中标供应商在中标公告发出后三个工作日内，提供样机进行上述功能要求的逐一测试验证，全部通过后才能执行合同流程，测试中发现虚假应标的行为将予以废标处理并保留对该中标供应商追究相关责任的权利。采购人可将该中标单位列入黑名单，三年内不得参与采购人单位的项目。 （5）、报价人响应报价，即为同意全部以上要求，如交付产品不符或未按要求提供相关证明材料，我单位将按供应商虚假响应向政采云平台和相关政府采购管理部门报告并追究恶意扰乱规则的供应商责任。
IPSec VPN 安全网关需求参数
1、★标准1U机架式国产化硬件设备，采用国产化CPU及国产化操作系统（提供具备CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂商授权章）；
2、★为节约机柜空间，设备高度不高于1U；整机配置≥8个千兆电口，≥2个千兆光口，≥2个扩展槽，双电源；整机吞吐量≥9Gbps，并发连接≥500万,新建≥9.5万，IPSce VPN吞吐量≥4Gbps；（提供设备正视图照片，并加盖厂商授权章）；
3、支持IPSec VPN、L2TP VPN、GRE VPN、SSL VPN；支持国密算法。IPSec VPN授权数不受限制，永久免费；
4、★支持通过命令行的方式对设备内部数据流进行分析，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块，便于进行故障排查（提供具备CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂商授权章）；
5、★支持基于不同安全策略设定会话长连接老化时间（提供具备CNAS标识的第三方检测报告）；
6、★支持对安全策略进行冗余分析，并支持按不同时间段筛选未匹配的策略功能，且可以对其进行禁/启用或者删除操作（提供具备CNAS标识的第三方检测报告）；
7、★为保证业务连通性，设备在特征库升级时不影响系统转发（提供具备CNAS标识第三方检测报告）；
8、★支持配置回滚，并可对比回滚前后配置文件中的不同（提供具备CNAS标识第三方检测报告）；
9、支持一对一、地址池等NAT方式；支持多种应用协议，如FTP、H.323、RAS、RTSP、SIP、ICMP、DNS、PPTP、NBT的NAT ALG功能；
10、★为保证可靠性，设备支持双机热备，且主备切换时丢包不超过3个；（提供具备CNAS标识第三方检测报告并加盖厂商授权章）；
11、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制；
12、★支持IPv6与IPv4互访，支持IP信誉黑名单；（提供具备CNAS标识第三方检测报告并加盖厂商授权章）；
13、提供五年硬件质保和软件升级服务。提供厂家针对本项目出具的授权和售后服务承诺函；
14、★厂商资质要求：为保证产品用料符合标准，设备厂商需具备QC080000证书；为保证设备软件设计成熟性，设备厂商需具备能力成熟度模型集成CMMI5证书；为保障设备自身系统安全性，设备厂商须具备中国互联网网络安全威胁治理联盟成员单位证书；设备厂商需具备质量管理体系认证证书-TL9000证书；以上资质需提供证书复印件证明并加盖厂商授权章；
15、★为便于我单位安全设备的集中管理，本次采购的设备需要与现有的统一安全管理平台进行无缝对接，接受现有统一安全管理平台的管理和安全策略配置的下发，提供所投设备厂商出具的对接承诺函；
16、★本次设备是用于我院公共卫生管理系统相关数据上传使用，为保证系统的兼容性，需确保本次采购设备与公共卫生管理系统的对接适配，提供所投设备厂商或者公共卫生管理系统厂家出具的对接承诺函；
17、★为防止虚假应标，采购人有权要求中标供应商在中标公告发出后三个工作日内，提供样机进行上述功能要求的逐一测试验证，全部通过后才能执行合同流程，测试中发现虚假应标的行为将予以废标处理并保留对该中标供应商追究相关责任的权利。采购人可将该中标单位列入黑名单，三年内不得参与采购人单位的项目。