## Sheet1
设备服务清单
序号 | 设备名称 |  | 型号 | 位置 | 数量 | 计量单位
1 | 数据中心基础设施管理系统 |  | iManager NetEco6000 V600R008_站点 | 4楼中心机房 | 1 | 套
2 | 1号楼UPS | 1号楼UPS | UPS5000-A30KVA | C区负二楼 | 1 | 台
3 | 2号楼UPS | 2号楼UPS | UPS5000-A30KVA | B区负二楼 | 1 | 台
4 | 感染楼UPS 1 | 感染楼UPS 1 | UPS2000-G-10KRTL | 1楼弱电间 | 1 | 台
5 | 感染楼UPS 2 | 感染楼UPS 2 | UPS2000-G-10KRTL | 1楼弱电间 | 1 | 台
6 | 灾备机房UPS | 灾备机房UPS | UPS5000-E200KVA | 医技楼3区负一楼 | 1 | 台
7 | 信息机房空调 | 信息机房空调 | 大金舒适型空调 | 4楼中心机房 | 2 | 台
8 | 信息机房UPS | 信息机房UPS | UPS5000-E-300K | 4楼中心机房 | 2 | 台
9 | 信息机房空调 | 信息机房空调 | 行级精密空调 | 4楼中心机房 | 10 | 台
10 | 信息机房空调 | 信息机房空调 | 大金舒适型空调 | 4楼中心机房 | 3 | 台
11 | 灾备机房UPS | 灾备机房UPS | 一体化UPS机柜-UPS5000-E-75K | 医技楼3区负一楼 | 1 | 台
12 | 灾备机房UPS | 灾备机房UPS | 行级精密空调 | 医技楼3区负一楼 | 5 | 台